## Feuil1
Nom de la machine | modèle | fabricant | Quantité
Agitateur 2D | KS 501 | IKA Labor Technik | pas trouvé
Agitateur 2D vitesse variable | STD 1000 | VWR | 1
Agitateur à balance | Rocking platform single tier | VWR | 1
agitateur basculant 3D | SSL3 | Stuart | 1
agitateur magnétique (avec potence ?) | MR Hei-Mix S | Heidolph | 1 (+1 cassé)
Agitateur magnétique chauffant | RCT basic | IKA | 3
Agitateur rotatif chauffant | VMS-A | VWR | pas trouvé
Autoclave | Vapour-line lite | VWR | 1
Bain à sec pour micro-tubes | SBH 130B | Stuart | 1
Bain marie Numerique TBW | LSCI TBW-06 | LSCI | 1
Bain marie métallique petit volume (100°C) |  |  | on ne l'utilise plus
Bain marie plexiglas 5L 65°C | pas d'info | pas d'info | 2
Balance 0,001 | Practum | Sartorius | pas trouvé
Balance 0,1g 210g max | EC211 | Acculab | pas trouvé
Balance d'analyse max 320g à 0,1mg | ABS 320-4M | Kern | 2
Balance de précision 0,001 (120g max) | LA124 | VWR | 1
Bakance de précision max 3200g à 0,01g | PNS 2000-2 | Kern | 2
Banc Kofler |  | Wagner & Munz | 1
Bec électrique Hofmann avec régulateur |  |  | 5 avec 2 modèles et 8 régulateurs
Bulleur d'aquarium |  | Superfish | pas trouvé
Centrifugeuse de paillasse 8x 2/1,5ml | Frontier Mini FC5306 | Ohaus | 2
Centrifugeuse pour micro-tubes de paillasse | MC12 | Benchmark | 1
micro tubes : 1,5 et 2ml et flacon : 15 et 50ml | Sirena | Afi | 1
Chauffage et pompe filtrante pour aquarium |  |  | ???
Chauffe ballon (100/250ml) |  |  | 7
Cloche à vide + tuyau |  |  | ???
Conductimètre de paillasse avec capteur LE703 | FiveEasy F30-Standard kit | Mettler | 2
Déshydrateur alimentaire |  | Gorenje | ???
Dessicateur électronique | MB23 | OHAUS | 1
Disperseur homogéneiseur |  |  | 8 de toutes les marques
cuve pour migration et transfert…) |  |  | 5 (mais pas trouvé l'appareil qui va au dessus)
Etuve universelle ventilée 112 litre + 300°C | XUE112 | France Etuve | 1
Four chaleur tournante |  | Severin | 1
Générateur d'ozone |  |  | ???
Sorbonne fixe |  |  | ???
Hotte à flux laminaire | Optigel 12 | ADS Laminaire | 1
Hotte chimique mobile + filtre | Captair | Erlab | 1
Incubateur agitant | IncuShaker 10L | Benchmark | 1
Incubateur agitant modulable | Unimax 1010/Incubateur 1000 | Heidolph | ???
Incubateur fixe | Heratherm IGS60 | Thermo Scientific | 1
Incubateur fixe | Incu-line | VWR | 1
Incubateur réfrigéré à convection forcée 240 litres | BRE240 | Froilabo | ???
Lampe à alcool |  |  | ???
Machine à glace en paillettes | GB 902A | Brema | 1
Marie jeanne avec bulleur |  |  | 1
Micro-onde 27L |  | Sharp | 1 (+1 SEVERIN)
Microscope binoculaire | B-192PL 1000X | Optika | 3
pH/mV/redox-metre de paillasse | FiveEasy pH F20-Standard kit | Mettler | 3
Phytotron | IPP 260+ | Memmert | 2
Pompe à vide | N022AN | KNF | pas trouvé mais il y a deux pompes GOLDENWALL
Pompe de recirculation pour aquarium | AT808 |  | ???
Pompe filtrante pour bassin 440L/h | 2213 | Eheim | ???
Roto-évaporateur | Hei-VAP Core | Heidolph | 1
Roue à micro-tubes à vitesse fixe |  | VWR | ???
Spectromètre FT-IR | Spectrum Two | PerkinElmer | 1
Spectrophotomètre UV-vidible | Libras 22 | Biochrome | 1
Spectrophotomètre UV-visible à balayage spectral | 7615 Blanc | Jenway | 2
Stérilisateur UV | CHS208A | Zhejiang EG Cosmetics Co | 2
Système de filtration Résine pour production d'eau distillée | E200 | Veolia | 1
Table chauffante céramique diam, 28 cm | TKG CKP 1001 | Kalorik | 1
Table UV | TFP 20M | Bio Bloc Scientific | 1
Thermocycleur affichage numerique | XT96 | VWR | 2
Thermo-hygromètre digitale programmable | 0172 SI | IHM | ???
Vortex à vitesse variable | SA8 | Stuart | 4 Stuart + 3 d'autre marques
Warburg (incomplet) ??? |  | B, Braun | ???