| Appareil | Biologie moléculaire | Microbiologie | Biochimie |
| --- | --- | --- | --- |
| Agitateur 2D KS 501 - IKA Labor Technik | Homogénéiser des échantillons, incuber des cultures bactériennes. |  | Mélanger des réactifs, homogénéiser des solutions ou des suspensions. |
| Agitateur 2D vitesse variable STD 1000 - VWR |  |  |  |
| Agitateur à balance Rocking platform - VWR |  |  |  |
| Agitateur basculant 3D SSL3 - Stuart |  |  |  |
| Agitateur magnétique avec ou sans potence MR Hei-Mix S PVDF - Heidolph | Mélanger des réactifs. | Préparer des milieux de culture. | Mélanger des réactifs, maintenir les réactions enzymatiques à des température stable, préparer des tampons ou des solutions. |
| Agitateur magnétique chauffant - IKA RCT |  |  |  |
| Agitateur rotatif chauffant VMS-A - VWR |  |  |  |
| Autoclave Vapour-line lite - VWR | Stériliser des instruments et des milieux de culture. |  |  |
| Bain à sec pour micro-tubes SBH 130B - Stuart | Incuber des échantillons pour PCR. | Maintenir des milieux de cultures à des températures spécifiques. | Maintenir des réactions enzymatiques à température précise. |
| Bain marie métallique petit volume (100°C) |  |  |  |
| Bain marie plexiglas 5L 65°C |  |  |  |
| Balance d'analyse max 320 g à 0,1 mg ABS 320-4M - Kern | Peser des réactifs et des échantillons. |  |  |
| Balance de précision 0.001 (120g max) LA124 - VWR |  |  |  |
| Balance de précision max 3200 g à 0,01g PNS 3000-2 - Kern |  |  |  |
| Banc Kofler - Wagner & Munz | Déterminer le point fusion d'un cristal |  |  |
| Bec électrique Hofmann avec régulateur | Stériliser à haute température, travailler dans des conditions stérile. |  |  |
| Centrifugeuse de paillasse 8x 2/1,5ml Frontier Mini FC5306 - Ohaus | Séparer des acides nucléique, précipiter des protéines, extraire de l'ADN, de l'ARN. | Culoter des cellules et les concentrer, séparer des phases. | Séparer des phases aqueuses/organiques, isoler des protéines. |
| Centrifugeuse pour micro-tubes de paillasse MC12 - Benchmark |  |  |  |
| Centrifugeuse réfrigirée (micro tubes : 1,5 et 2 mL et falcon : 15 et 50 mL) Sirena - Afi |  |  |  |
| Conductimètre de paillasse avec capteur LE703 FiveEasy F30-Standard kit - Mettler | - | Mesurer la conductivité des solutions, doser la salinité des eaux. |  |
| Disperseur T 18 digital - Ultra-Turrax | Homogénéiser des échantillons, lyse cellulaire pour extraction d’ADN ou d'ARN. | Broyer des cellules pour extraire des composants. | Homogénéiser des échantillons, lyse cellulaire pour extraction de protéines. |
| Electrophorèse WesternBlot (cuve pour migration et transfert, système de coulage du gel…) | Séparer et analyser des protéines. |  |  |
| Etuve universelle ventilée 112 litres +300°C XUE112 - France étuves | Stériliser du matériels, sécher des échantillons à haute température, fondre des matières |  |  |

| Générateur d'ozone | - | Eliminer des contaminants, exposer des échantillons à des espèces réactives. | - |
| --- | --- | --- | --- |
| Hotte à flux laminaire Optigel 12 - ADS Laminaire + PSM | Travailler en milieux stérile, protéger les échantillons contre les contraminations et/ou protéger le manipulateur. |  |  |
| Sorbonne fixe | Travailler avec des solvants, des polluants atmosphériques et de mettre en sécurité les utilisateurs. |  |  |
| Hotte chimique mobile Captair - Erlab |  |  |  |
| Imageur (UV et lum. blanche) 200 - Azure biosystems | Visualiser des résultats de gel d'électrophorèse d'ADN ou d'ARN aprés marquage avec des agents intercalants. | Visualiser des cellules marquées | Visualiser des protéines après marquage. |
| Incubateur agitant IncuShaker 10L - Benchmark | Incuber des cultures bactériennes et cellulaires à des températures et à des niveaux d'agitation spécifiques, accélérer le vieillissement d'échantillons. |  | Incuber des réactions (enzymatiques) à des températures controlées. |
| Incubateur agitant modulable Unimax 1010/Incubateur 1000 - Heidolph |  |  |  |
| Incubateur fixe Heratherm IGS60 - Thermo Scientific |  |  |  |
| Incubateur fixe Incu-line - VWR |  |  |  |
| Incubateur réfrigéré à convection forcée 240 litres BRE240 - Froilabo |  |  |  |
| Microscope binoculaire B-192PL 1000X - Optika | - | Observer des micro- organismes, cellules, structures mircroscopiques. | - |
| Oxygraphe complet (cellule, sonde à oxygène avec agitateur, table traçante) L200E - Linseis | - | Mesurer la consommation d'oxygène dans les réactions enzymatiques ou dans des cultures microbiennes, déterminer des croissances et des taux de survies. |  |
| pH/mV/redox-mètre de paillasse FiveEasy pH F20-Standard kit - Mettler | Mesurer le pH de tampons, de solutions et de milieux de culture, suivre des réactions enzymatiques dépendant du pH. |  |  |
| Phytotron IPP 260+ - Memmert | - | Préparer des cultures dans des conditions environnementales controlées (température, lumière), accélérer le vieillissement d'échantillons. | - |

| Roto-évaporateur - Heidolph | Extraire des solvants. |  | Concentrer des extraits biologiques. |
| --- | --- | --- | --- |
| Spectromètre FT-IR Spectrum Two - PerkinElmer | - |  | Analyser des groupes fonctionnels dans des biomolécules (lipides, protéines, glucides, acides aminés) en phase liquide ou solide. |
| Spectrophotomètre UV-visible à balayage spectral 7615 Blanc - Jenway | Identifier et analyser des profils d'absorption des biomolécules (ADN, ARN, protéines). | Déterminer des concentrations cellulaires, suivre cinétiquement la croissance de bactéries (densité optique). | Suivre et analyser des réactions enzymatiques. |
| Spectrophotomètre UV-visible Libras 22 - Biochrome | Quantifier des acides nucléiques et des protéines en mesurant l'absorbance. | Déterminer des concentrations cellulaires, suivre cinétiquement la croissance de bactéries (densité optique). | Quantifier des protéines, suivre des réactions (enzymatiques) en mesurant l'absorbance. |
| Chromatographie liquide à haute performance (HPLC) - Beckman | - |  | Séparer, analyser et doser des composés biochimiques (protéines, glucides, vitamines, ...) en phase liquide. |
| Stérilisateur UV CHS208A | Stériliser des outils aux UV à basse température, exposer des échantillons aux UV (vieillissement). |  |  |
| Table UV TFP 20M - Bio Bloc Scientific | Visualiser des gels d'électrophorèse d'ADN ou d'ARN sous UV après marquage. | Suivre des molécules fluorescentes ou colorées qui répondent aux UV, observer des tissus transformés (GFP, ...). |  |
| Thermocyleur affichage numérique XT96 - VWR | Amplifier des chaines d'acides nucléiques (ARN, ADN) par PCR. | - | - |
| Thermo-hygromètre digital programmable 0172 SI - IHM | Surveiller et contrôler la température et l'humidité dans les incubateurs, les serres ou les laboratoires, afin de garantir des conditions expérimentales optimales. |  |  |

| Vortex à vitesse variable - Stuart | Mélanger des réactifs, homogénéiser des échantillons (ADN, ARN, protéines) ou remettre en suspensions (des cellules, des bactéries). |  | Mélanger des réactifs pour des réactions enzymatiques, homogénéiser des échantillons. |
| --- | --- | --- | --- |
| Compteur automatiques de colonies Autolite - VWR | - | Quantifier la croissance microbiennes (compter les colonies bacteriennes qui se developpent dans les boites de pétri). | - |
| Réfractomètre 325 - Zuzi | Déterminer l'indice de réfraction d'un échantillon, mesurer la concentration en soluté (ex: sucre, protéines, ...). | - | Déterminer l'indice de réfraction d'un échantillon, mesurer la concentration en soluté (ex: sucre, protéines, ...). |
| Dessicateur électronique MB23 - OHAUS | Déterminer le taux d'humidité d'un échantillon. |  |  |
| Aw-mètre LabSwift-aw - Novasina | - | Mesurer l'activité de l'eau (infos sur la croissance microbiologique en surface). | - |
| Chlorophyll meter SPAD-502Plus | - | - | Mesurer la teneur en chlorophylle dans les feuilles des plantes. |
| Refroidisseur Heidolph Hei-CHILL 250 | - | Refroidir les milieux de cultures. | - |
| Détecteur à diffusion de lumière évaporative basse température LT-ELSD SEDEX 80LT - SEDERE | - | - | Analyser des lipides, des sucres, des protéines et d'autres biomolécules qui ne sont pas facilement détectables en UV. |
| Miseq Illumina séquenceur ADN | Séquençage génomique, analyse des mutations, transcriptomique. | Analyse de la diversité microbienne, séquençage de métagénomes. | Analyse des interactions protéiques, profilage de l'ADN/ARN |
| Thermo Fisher Scientific ion torrent séquenceur ADN | Idem que Miseq | Idem que Miseq | Idem que Miseq |
| StakPure Ultrapure water system | Préparation de solutions réactives de haute qualité, PCR, séquençage, et prévention des contaminations. | Préparation de milieux de culture, tests microbiologiques, et prévention de toute interférence microbienne | Préparation de réactifs, solutions tampons et pour des analyses de haute précision, telles que la spectrométrie. |
| Bio-Rad Micropulser éléctroporateur | Transformation de bactéries, levures, ou cellules eucaryotes en insérant de l'ADN ou de l'ARN | Transformation de micro-organismes pour la production de protéines recombinantes ou d'outils de recherche | Introduction de plasmides ou autres constructions génétiques dans des cellules pour l’étude de la fonction des protéines |