## Feuil1
Verdet constant
Materiaux | deg/(T*m) | rad/(T*m) | Lambda
Verre Flint light | 528.879 | 9.23 | 589 nm
Crown glass | 250 | 4.363 |  |  |  |  | conversion |  |  | Min | degres | radian | Gauss | Tesla
verre PBB | 1666.857 | 29.09 | 450-470 nm | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.0001
Verre | 179.349 | 3.13 | 633 nm | [5 empty] | Min | X | 60
Fused Quarz | 200-550 | 3,49-9,598 | 650-400 nm | [5 empty] | degres | 0.016667 | X | 57.2958
Quartz | [8 empty] | radian | 0.00029087 | 0.017453 | X
PS | 458.4 | 8 | 600
PMMA | 171.9 | 3 | 600 nm
Huile d'olive | 193-208 | 3,38-3,63 | 654-638 nm
Calcite(NaClO3) | 297.96 | 5.2 | 578 nm
Eau | 0.025717 |  | 546,1 nm
0.00179
[7 empty] | min/Gauss*cm | 1 | 16666.6667 | 16666.6667
[7 empty] | Rad/A en rad | 0.0001 | 79.5407 | 1.2572e-06
| 573 | 0.573
[7 empty] | 1 min/Gauss/cm= | 290.9 | rad/T/m
[6 empty] | 0.0179 | min/Gauss/cm = | 5.2071 | rad/T/m
1653
Verdet
|  | Lambda nm | Quartz fused
|  | 650 | 200
|  | 600 | 250
|  | 550 | 320
|  | 500 | 350
|  | 400 | 550
6438 5893 5466 5086 4799 4678 4358 36t2 2573
[5 empty] | 6438 5893 5466 5086 4799 4678 4358 36t2 2573 | [9 empty] | Crystalline quartz
[15 empty] | nm | min/oes | rad | deg
[15 empty] | 643.8 | 0.01368 | 3.9795 | 228.026
[15 empty] | 589.3 | 0.01664 | 4.8406 | 277.365
[15 empty] | 578 | 0.01714 | 4.986 | 285.6993
[15 empty] | 546.6 | 0.01952 | 5.6784 | 325.3705
[15 empty] | 508.6 | 0.02257 | 6.5656 | 376.2096
[15 empty] | 479.9 | 0.02574 | 7.4878 | 429.049
[15 empty] | 467.8 | 0.0275 | 7.9997 | 458.3857
[15 empty] | 435.8 | 0.03181 | 9.2535 | 530.2272
|  |  |  | 0.00046 | 0.46 | [9 empty] | 361.2 | 0.04617 | 13.4309 | 769.5879
[15 empty] | 257.3 | 0.1079 | 31.3881 | 1798.5387
|  |  |  | 3.8394 | [10 empty] | Fused quartz
[15 empty] | nm | min/oes | rad | deg | delta 0,793
[15 empty] | 578 | 0.0154 | 4.4799 | 256.696
[15 empty] | 546 | 0.01731 | 5.0355 | 288.5329
[15 empty] | 496 | 0.02183 | 6.3503 | 363.8749
[15 empty] | 438 | 0.02837 | 8.2528 | 472.8873
[15 empty] | 404 | 0.03349 | 9.7422 | 558.2304
[15 empty] | 365 | 0.04224 | 12.2876 | 704.0804
[15 empty] | 334 | 0.0516 | 15.0104 | 860.0982
[15 empty] | 313 | 0.06059 | 17.6256 | 1009.9487
[15 empty] | 302 | 0.066 | 19.1994 | 1100.1256
[15 empty] | 296 | 0.069 | 20.0721 | 1150.1313
[15 empty] | 284 | 0.0763 | 22.1957 | 1271.8119

## Feuil2
| Olive oil | Wild oats
405 | 566.697
410 | 558
450 | 445
532 | 306
594 | 243
638 | 208
654 | 193
| Wild oats | 0.0108 | 180 | 16666.6667
| carlini | 0.00996 | 166
| casa di oliva | 0.01181 | 196.8333 | dispertion | 49
| food lion | 0.0129 | 215
| medeiros | 0.01232 | 205.3333
| great value | 0.01214 | 202.3333
| pompeian | 0.01174 | 195.6667
| great value | 0.01172 | 195.3333