I. Intro :
Une des expériences classiques en laboratoires avancés consiste à mesurer le mouvement brownien en observant des particules microscopiques en solution. Permet de retrouver un certain nombre de constantes théoriques mais malheureusement données un peu décevantes et les mesures faites par des étudiants par ex peuvent aboutir à 10 ou 15 % d’erreur. Quelles sont les sources principales d’erreur et comment les réduire.

II. Méthodes expérimentales:
1 ère expérience: billes de polystyrène diluées dans de l’eau et imagées grâce à un microscope des chambres d’échantillonnages sont crées (je ne sais pas trop comment) et scellées. Pour quantifier le mvt Brownien un appareil photo enregistré le mvt et un programme de suivi logiciel traite les images ensuite. Collecte et traitement de données prennent environ 1H en labo.
Théoriquement, le mouvement dans x et y suit une marche aléatoire telle que le déplacement moyen bidimensionnel (mean-squared-displacement) hDri soit nul et que le déplacement quadratique moyen soit donné par: hDr2i 1⁄4 hDx2i þ hDy2i 1⁄4 4Dt D le coefficient de diffusion et t le temps entre les points de données.

varie avec le coefficient de diffusion et le temps. Le déplacement de valeur efficace augmente en
t1/2
Le mouvement brownien augmente également avec l'augmentation de la température T ou la diminution du rayon de la perle a, ces deux variables étant intégrées dans le coefficient de diffraction:

Expérience propose aux étudiants d’enregistrer les données pour 10 billes et à mesurer le coefficient de diffusion. 2 méthodes: méthode 1: ajuster une gaussienne à l’histogramme du déplacement qui regroupe tous les déplacements unidimensionnels indépendants dx et dy. L'écart par rapport à l'ajustement gaussien est alors équivalent à l'indice MSD unidimensionnel hDx2i si le déplacement moyen hDxi est égal à zéro. Cette méthode on trouve une valeur du coefficient avec 15% d’erreurs par rapport à la valeur réelle.
Méthode 2: on calcule le mouvement bidimensionnel à chaque pas de temps grâce à une équation (voir poly). Cette fois ci encore un écart de 29% part rapport à la valeur nominale

III. Modélisation théorique et informatique de l’erreur

Erreur d’échantillonnage

Erreur d’échantillonnage provient d’une erreur stat. Dans la méthode 1, nous mesurons la variance d'une variable normalement distribuée, Dx ou Dy. L'erreur d'échantillonnage, le ré-échantillonnage, dans ce cas, sera alors l'écart type de la variance. (voir calcul dans le poly)
Dans la méthode 2, nous mesurons le MSD, qui est la somme des carrés de deux valeurs normalement distribuées. En tant que tel, nous nous attendrions à ce que le TMS suive une distribution khi-deux (En statistiques et en théorie des probabilités, la loi du χ2 centrée (prononcer « khi carré » ou « khi-deux ») avec k degrés de liberté est la loi de la somme de carrés de k lois normales centrées réduites indépendantes.). Ainsi, le ré-échantillonnage serait l’écart-type de la valeur moyenne de la distribution, ce qui n’est que l’erreur type connue.
Une situ informatique (matlab) reproduit l’erreur d’échantillonnage théorique aussi bien pour la méthode 1 que la méthode 2. Voir poly pour explication plus concrète du programme. Erreur d’échantillonnage fractionnaire bien prédit pour la méthode 2 mais pas pour la 1. Nous devons rechercher d’autres sources d’erreur.

B. Incertitude du coefficient de diffusion

Mesure du coefficient de diffusion —> une erreur due à l'incertitude du rayon et de la température du bourrelet ?. L'incertitude concernant le rayon des billes est due à la variation de taille des billes de polystyrène, qui est une distribution gaussienne avec un écart type donné par le coefficient de variation. Température, peut varier lentement dans le temps à 1 C ð0: 3% en raison de variations de la température ambiante ou de variations de l'intensité de l’éclairage. —> effet sur la viscosité macroscopique de l’eau. Ex: 1 incertitude d’1 degré sur T aboutirait à un incertitude de 2% de la viscosité dynamique.

Pour modéliser ce phénomène, nous simulons sauf qu'au lieu d'utiliser la valeur nominale du coefficient de diffusion pour générer les données, nous simulons des valeurs aléatoires à partir d'une distribution gaussienne pour le rayon de la perle (écart type de 18 nm) et la température (écart type de 1 ° C). Nous utilisons deux mesures pour mesurer l’effet de cette source d’erreur. Voir poly pour le méthodes. Pour les méthodes 1 et 2, D􏰆 n'est pas affecté par l'incertitude du rayon de la perle ou de la température. Ces résultats nous amènent à conclure que ces incertitudes sont suffisamment petites pour être ignorées dans notre expérience et ne doivent pas être prises en compte dans notre calcul d'erreur.

C. Erreur de suivi

Problème de suivie, de synchronisation incertitude sur le temps. Il existe un temps d’acquisition.
Dans notre système, l’incertitude de synchronisation est comprise entre 1 et 10 ms par
cadre à 10 Hz, ce qui se traduit par une incertitude de position
de 1 à 15 nm. Pour voir l'effet de l'erreur de suivi, nous simulons des valeurs aléatoires d'une distribution gaussienne à la fois pour l'incertitude de l'intervalle de temps (écart type de 10 ms) et la position de la particule (écart type de 60 nm). Les erreurs de synchronisation sont converties en erreurs de position à l'aide de l'équation de marche aléatoire à une dimension ? et ajoutées à l'erreur de position lors du suivi du centroïde, avant de calculer D en utilisant deux méthodes. Dans la méthode 1, nous constatons une augmentation de 8% de la valeur moyenne de D due à une erreur de suivi. En revanche, le coefficient de diffusion mesuré par la méthode 2 ne change pas du tout.

D. Bruit de vibration

2 composantes du bruit de vibrations ( pas trop compris lesquelles). Les vibrations peuvent provoquer des mouvements de 20 à 50 nm par image à 10Hz. Vibrations également lorsqu’on touche le microscope ou la table. A nouveau des données simulées Incertitude sur D augmente encore de 3% pour la 1ère méthode et 5% dans la méthode 2.

E. Sources d’erreur multiples

En plus de la modélisation des sources d'erreur individuelles, nous avons également modélisé l'erreur totale dans notre système en raison de toutes les sources de bruit. Il est intéressant de noter que la dérive, les vibrations et les erreurs de suivi augmentent tous D, ce qui indique que l'expérience aura tendance à surestimer le coefficient de diffusion si ces sources de bruit sont présentes. Nous notons également que les sources d’erreurs individuelles s’additionnent pour donner l’erreur totale des données. Sur la base de notre modèle informatique, nous concluons que même si la méthode 1 donne un résultat beaucoup plus précis, la méthode 2 pourrait être plus appropriée pour le laboratoire de premier cycle. La méthode 1 nécessite le calcul de l’erreur entre 3 à 4 sources de bruit différentes (erreur d’échantillonnage, erreur de suivi, vibration et éventuellement incertitude du rayon et de la température des billes), ce qui nécessite une grande partie du temps de laboratoire consacré à l’analyse des erreurs. En comparaison, la méthode 2 est dominée par une erreur d’échantillonnage importante qui est facilement calculée par les étudiants. L’inconvénient de la méthode 2 est qu’elle nécessite une grande quantité de données pour mesurer le coefficient de diffusion avec précision. Sinon, la méthode 1 peut être mise en œuvre avec succès dans le laboratoire du premier cycle si l'expérience est conçue pour minimiser les erreurs de suivi et le bruit vibratoire.

IV. Réduction d’erreur